有害廢棄物貯存設施

|  | 貯槽 | 桶裝 | 廢物堆 | 污水塘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施型式/特性 | 蒸氣壓 高壓槽 常壓槽 低壓槽 | 桶蓋應緊閉 開封 遙控 人工：防毒面具 防暴設備 放置地點 處理方式 特性 | 不得貯存物質 易燃性 反應性 易揮發 惡臭 堆積期＜120天 | 設置位置：全年最高地下水位之上 地下水監測 護堤應覆蓋 |
| 材質/襯層特性 (廢棄物特性) | 相容性 防腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 | 相容性 防腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 | 厚度 透水性 相容性 防腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 建造安置前30天通知主管機關會勘 | 厚度 透水性 相容性 防腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 建造安置前30天通知主管機關會勘 |
| 溢流設備 | 液位指示器 警報器 自動切斷/分流控制器 收集管線設計 |  |  |  |
| 防漏系統 | 偵測系統：提早偵測滲漏、溢流 24小時內 相容性 強度夠 | 設置地點：容器下方 相容性 強度夠 |  |  |
| 滲漏液收集系統 | 24小時內清除 | 地面應傾斜 容積＞容器 防止地表水進入 常清洗 | 蓄積深度＜30㎝ 材質抗腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 避免逸散 | 蓄積深度＜30㎝ 材質抗腐蝕 強度(防外力) 防物化反應 |
| 檢查 | 每日應檢查項目 |  | 至少1次/週，暴風雨後要檢查 清除要記錄 | 每週檢查 |